УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ

«Дубенский детский сад

«Солнышко»

 «25» февраля 2016г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Вид (наименование) объекта образовательное учреждение, детский сад

1.2. Адрес объекта 431770, РМ, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Бровцева, д.21

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1959,9 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1984 , последнего капитального ремонта 2014

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль – август 2016, капитального -

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дубенский детский сад комбинированного вида «Солнышко», (МБДОУ «Дубенский детский сад комбинированного вида «Солнышко»)

1.7. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 431770, РМ, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Бровцева, д.21

1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 431770, РМ, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Бровцева, д.1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

 образование

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью

2.4 Виды услуг **образовательные программы дошкольного образования**

2.5 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **155**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

Перепады высоты на пути: **есть, незначительные**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория****инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта****(формы обслуживания)** |
| **«А»**доступность всех зон и помещений - универсальная | **«Б»**специально выделенные участки и помещения | **«ДУ»**доп.помощь сотрудника,услуги на дому, дистанционно | **«ВНД»**временно недоступно  |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
| 6 | с умственными нарушениями  | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |

\* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности для основных категорий инвалидов\*\*** |
| **К**для передвига-ющихся на креслах-колясках | **О**с другими нарушениями ОДА | Сс наруше-ниямизрения | **Г**с наруше-ниямислуха | **У**с умствен-ными наруше-ниями | **Для всех категорий МГН** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 8 | **Все зоны и участки** | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |

**\*\*** Указывается: **ДП** - доступно полностью, **ДЧ** - доступно частично, **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: территория прилегающая к зданию и вход в здание - доступно условно, все остальные зоны временно недоступны\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Управленческое решение**

4.1. Мер по адаптации требуется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период **июль – август 2016г., при наличии финансирования**

4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции в период **нет средств**

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) **дистанционно, при наличии финансирования**

4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов подлежит (причина) **при наличии выделенных бюджетных средств**

4.6. Включено в адресную программу (план) **\_\_\_\_\_нет**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_ год

4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности) \_\_

[**http://solndub.edurm.ru**](http://solndub.edurm.ru) **02.03.2016.**

*указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Информации об объекте, подписанной заведующей С.А.Семкина

 (Должность, Ф.И.О.)

от «12» февраля 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1, дата «24» февраля 2016 г.

Руководитель рабочей группы заведующая Семкина С.А

(Должность, Ф.И.О.)

3. Решения Комиссии: **установить кнопку вызова при наличии выделенных бюджетных средств.**

от «24» февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ

«Дубенский детский сад

«Солнышко»

 «12» февраля 2016г.

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об объекте социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Вид (наименование) объекта образовательное учреждение, детский сад

1.2. Адрес объекта 431770, РМ, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Бровцева, д.21

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1959,9 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1984 , последнего капитального ремонта 2014

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль – август 2016, капитального \_\_\_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дубенский детский сад комбинированного вида «Солнышко», (МБДОУ «Дубенский детский сад комбинированного вида «Солнышко»)

1.7. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 431770, РМ, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Бровцева, д.21

1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 431770, РМ, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Бровцева, д.1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

 **образование**

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью

2.4 Виды услуг **образовательные программы дошкольного образования**

2.5 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **155**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2 Путь следования к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мин

3.2.3 выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, **нет**),

3.2.4. перекрестки (**нерегулируемых**; регулируемых – со звуковой сигнализацией и таймером)

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустической, тактильной, визуальной- **нет**

3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.), их обустройство для инвалидов на коляске - **есть, незначительные, не обустроено** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (с учетом СП 35-101-2001)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | Категория инвалидов(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта** |
| **«А»**доступность всех зон и помещений - универсальная | **«Б»**специально выделенные участки и помещения | **«ДУ»**доп.помощь сотрудника,услуги на дому, дистанционно | **«Нет»**не организована доступность |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
| 6 | с умственными нарушениями  | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации объекта)

4.1. Мер по адаптации не требуется (объект доступен для МГН) **требуются**

4.2. Адаптация в порядке ремонта (**текущего**, капитального) в период **июль – август 2016г., при наличии финансирования**

4.3. Адаптация с помощью вспомогательных ТСР (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Технические решения невозможны, адаптации не подлежит (причины) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) **дистанционно, при наличии бюджетных средств**

4.6. Требуются дополнительные согласования (с кем) **с общественной организацией инвалидов**

либо: имеются заключения иных организаций (указать, приложить) **нет**

4.7. Размещение информации на открытом информационном ресурсе (карте доступности) **да**

Уполномоченный представитель объекта заведующая Семкина Светлана Алексеевна

(Должность, Ф.И.О.)

Координаты для связи 8(83447)21946 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись)

 УТВЕРЖДАЮ

 Заведующая МБДОУ

 «Дубенский детский сад

 «Солнышко»

 «24» февраля 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

**№ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **с.Дубенки**  | 24 февраля 2016 г. |

**1. Общие сведения об объекте**

**Наименование объекта** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дубенский детский сад комбинированного вида «Солнышко»

Вид объекта Образовательное учреждение

Адрес объекта 431770, РМ, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Бровцева, д.21

**Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание **2** этажей, **1959,9** кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м.

Год постройки здания **1984**, последнего капитального ремонта **2014**

Дата предстоящих работ (**текущего**, капитального ремонта, реконструкции) **июль-август 2016г.**

 (нужное подчеркнуть)

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация **образование**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, незначительные**;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория****инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта****(формы обслуживания)** |
| **«А»**доступность всех зон и помещений - универсальная | **«Б»**специально выделенные участки и помещения | **«ДУ»**доп.помощь сотрудника,услуги на дому, дистанционно | **«ВНД»**временно недоступно |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |
| 6 | с умственными нарушениями  | ВНД | ВНД | ДУ | ВНД |

\* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** |
| **К**для передвига-ющихся на креслах-колясках | **О**с другими наруше-ниями опорно-двигат. аппарата | **С**с наруше-ниямизрения | **Г**с наруше-ниямислуха | **У**с умствен-ными наруше-ниями | **Для всех категорий МГН** | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |  | 5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |  |  |
| 8 | **Все зоны и участки** | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |  |  |

**\*\*** Указывается: **ДП** - доступно полностью, **ДЧ** - доступно частично, **ДУ** - доступно условно, **ВНД** -временно недоступно

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Рекомендации по адаптации объекта****(вид работы)** |
| Не нуждается(доступобеспечен) | Ремонт(текущий,капитальный) | Индивидуальное техническое решение (ТСР) | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | + |  |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  | + |  |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  |  | + |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |  | + |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  | + | + |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  |  | + |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  | + |  |  |  |
| 8 | **Все зоны и участки** |  | + | + |  |  |

4.2. Для принятия решения **требуется** (не требуется):

*(нужное подчеркнуть)*

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата), прилагается **нет**

 4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

4.3.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина требуется

4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (**текущего**, капитального), период **июль – август 2016г., при наличии финансирования**

4.3.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.3.4. Техническое решение невозможно (причины \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому, дистанционно) **дистанционно, при наличии бюджетных средств**

4.3.6. Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Информация может быть размещения на открытом электронном ресурсе (карте доступности)

<http://solndub.edurm.ru>

ПРИЛОЖЕНИЯ:

А. Результаты обследования:

А.1 территории, прилегающей к объекту на 2 л.

А.2 входа (входов) в здание на 2 л.

А.3 путей движения в здании на 2 л.

А.4 зоны целевого назначения объекта на 2 л.

А.5 санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

А.6. системы информации (и связи) на объекте на 2л.

Б. Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 30 л.

В. Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 13 л.

Г. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) - нет

Руководитель

 рабочей группы

Заведующая МБДОУ «Дубенский детский сад «Солнышко» С.А.Семкина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Воспитатель МБДОУ«Дубенский детский сад «Солнышко» Т.П. Юрташкина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Воспитатель МБДОУ «Дубенский детский сад «Солнышко» А.Н. Софронова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

 Представитель общественной организации инвалидов с. Дубенки Суродеев В.Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель первичной профсоюзной организации ДОУ А.А.Волгушева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

**Управленческое решение согласовано**

 **на Комиссии** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_1\_\_

от « 24 » февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ «Дубенский детский сад комбинированного вида «Солнышко»

431770, РМ, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Бровцева, д.21

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  |  Перепады высоты | К,О,С,Г | На пути следования нанесение пешеходной разметки, установка дорожного знака. Выравнивание перепадов | Текущий  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | На маршруте движения отсутствуют места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи. | К,О,С,Г | Организация мест отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи | Текущий  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствует | К,О,Г,С,У | Обустройство парковочных мест на прилегающей к учреждению территории | Капитальный  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие выделенной пешеходной дорожки, схем движения к объекту. На маршруте движения отсутствуют места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи | К,О,Г,С,У | Выделение пешеходной зоны, установка схем движения к объекту. Организация мест отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи Обустройство парковочных мест на прилегающей к учреждению территории | Капитальный и текущий  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Территория, прилегающая к зданию (участка)** | ДУ |  |  | Ремонт (текущий, капитальный) |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **данная зона обслуживания МГН нуждается в проведении текущего и капитального ремонта с соблюдением требований.**

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_1\_\_

от «24» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа в здание**

\_ МБДОУ «Дубенский детский сад комбинированного вида «Солнышко»

431770, РМ, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Бровцева, д.21

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида(категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | НЕТ | - | - |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | нет |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Пластиковая дверь имеет ширину 1,25м. Высота порога 4см.Нет доводчика | К,О,С | Устройство без порогового входа и установка доводчика | Текущий |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Отсутствие грязезащитного покрытия тамбура  | К,О,С | Установка грязезащитного покрытия тамбура  | Текущий |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует знак доступности на входе и кнопка вызова. В тамбуре отсутствие грязезащитного покрытия. | К,О,С | Установить знак доступности и кнопку вызова. Устройство без порогового входа. | Текущий  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДУ |  |  | Текущий |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **данная зона обслуживания МГН нуждается в проведении текущего ремонта с соблюдением требований.**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_1\_\_

от «24 » февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ «Дубенский детский сад комбинированного вида «Солнышко»

431770, РМ, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Бровцева, д.21

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Коридор имеет ширину 3 м. Половое покрытие - плитка. Отсутствуют специальные знаки. Дверь из тамбура в вестибюль металлическая имеет ширину 1,10 см, имеется порог (3 см) | О,С,Г | Устройство без порогового входа. | Текущий  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Отсутствие контрастной цветовой полосы, фактурного покрытия перед началом и после окончания спуска (подъема); противоскользящего покрытия. | К; О;С,У | Нанесение контрастной цветовой полосы, фактурного покрытия перед началом и после окончания спуска (подъема); установка противоскользящего покрытия. | Текущий  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Двери во внутренние помещения на 2 этажах | есть |  |  | Ширина дверных проемов 0,8м | К,О,С,Г | Требуется расширение дверных проемов до 0,9 м. Замена дверей | Капитальный  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | 3 пути эвакуации: ширина дверных проемов 0,8м, имеются пороги (4 см)  | К,О,С,Г,У | Требуется расширение дверных проемов до 0,9 м. замена дверей. Устройство без порогового выхода | Капитальный  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Ширина дверных проемов 0,8м, имеются пороги (4 см) | К,О,С,Г,У | Требуется расширение дверных проемов до 0,9 м. Установить двери без порога. | Капитальный  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |  |  | Ремонт (текущий, капитальный) |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **данная зона обслуживания МГН нуждается в проведении текущего и капитального ремонта с соблюдением требований.**

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_1\_\_

от «24 » февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ «Дубенский детский сад комбинированного вида «Солнышко»

431770, РМ, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Бровцева, д.21

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  | Отсутствуют тактильные пиктограммы обозначающие доступность маршрута, зон безопасности; контрастно окрашенная полоса, обозначающая поверхность пола перед дверными проемами | Г,С,О | Обозначить тактильными пиктограммами доступность маршрута, зон безопасности | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  | Отсутствует схема движения инвалидов с указанием доступности мест общего пользования и обслуживания МНГ, предупредительные указатели; тактильные пиктограммы, обозначающие доступность маршрута, зон безопасности; обозначенное место для инвалида на кресле- коляске или пользующегося костылями (тростью). | О,К | Выделить и обозначить место для инвалида на кресле- коляске или пользующегося костылями (тростью) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.3 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует специальное оборудование | Г,С,О,К | Установить  | Индивидуальное решение с ТСР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона обслуживания инвалидов | ВНД |  |  | Индивидуальное решение с ТСР  |

**II Заключение по зоне:**

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **данная зона обслуживания МГН нуждается в решении вопросов, связанных с приобретением и установлением индивидуальных технических средств реабилитации.**

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_1\_\_

от «24 » февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ «Дубенский детский сад комбинированного вида «Солнышко»

431770, РМ, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Бровцева, д.21

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Двери, дверные проемы, дверная ручка не соответствуют стандартам; отсутствуют откидные опорные поручни; крючки для одежды, костылей и др. принадлежностей; кнопка вызова  | Г, О, С, У  | Расширить дверные проемы, установить откидные опорные поручни; оборудовать крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей; установить кнопку вызова, диспенсер для туалетной бумаги; установить водопроводный кран с рычажной рукояткой. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная раздевалка) | нет | - | - | - |  | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не предусмотрены крючки для костылей и других принадлежностей, откидные опорные поручни, отсутствует система тревожной сигнализации.Раковины для мытья рук находятся на высоте 58 см. | Г, О, С, У | Требуется установка крючков для костылей и других принадлежностей, откидных опорных поручней, унитазов с опорой для спины. На двери поместить специальные знаки, слив с ручным кнопочным управлением перенести на стену. Необходимо оборудовать систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянно дежурного персонала. Заменить водопроводные краны.  | Индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **данная зона обслуживания МГН нуждается в решении вопросов, связанных с приобретением и установлением индивидуальных технических средств реабилитации.**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_1\_\_

от «24 » февраля 2016 г.

 **I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МБДОУ «Дубенский детский сад комбинированного вида «Солнышко»

431770, РМ, Дубенский район, с.Дубенки, ул. Бровцева, д.21

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ВНД |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **данная зона обслуживания МГН нуждается в решении вопросов, связанных с приобретением и установлением индивидуальных технических средств реабилитации.**